## ENDO
Модель | Описание | Фото | РУ | Средняя цена, USD | 65
HD3 Видеосистема | Видеосистема эндоскопическая Full HD с CMOS 3 чиповой камерной головкой, встроенным USB-накопителем, разрешением 1920x1080p, Светодиодный источник света со сроком службы лампы 20000 часов Монитор с технологией оптической склейки для исключения бликов, с широким углом обзора 178Градусов, яркостью 700 дм/м2. |  | РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 | 55384 | 3599960
HS-50F Инсуффлятор | Максимальная скорость потока 50 л/мин. Сенсорный экран с диагональю 7 дюймов 5 режимов на выбор (взрослый, детский, бариатрический режим, режим работы в забрюшинном пространстве, пользовательский режим) Звуковые и визуальные сигналы тревоги Функция эвакуации дыма Функция нагрева |  | РУ № РЗН 2021/14936 от 30.07.2021 | 12144 | 789360
Лапароскоп серии М | 10 мм Лапароскоп с усовершенствованной формованной асферической линзой для получения четких изображений без искажений. Различные адаптеры оптических портов для подключения оптических волокон различных производителей, линзы с технологией защиты от запотевания. Направление обзора 30 и 0 градусов. |  | РУ №РЗН 2021/14928 от 30.07.2021 | 5568 | 361920

## HD3 Видеосистема
| Функциональные, технические, качественные (эксплуатационные) характеристики, единицы измерения | Видеосистема эндоскопическая серия HD3, блок основной, Mindray РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями IMAGE1 S CONNECT
1. | Видеовыходы | 2х HD – SDI; 2х DVI: вывод цифрового видеосигнала Разъем S-VIDEO: вывод аналогового видеосигнала | 2: DVI-D, 3G - SDI
2. | Поддержка 2D FULL HD визуализации на основе трехчиповых головок камеры | наличие | наличие
3. | Разрешение, пикселей | 1920х1080 | 1920 х 1080
4. | Отношение сигнал/шум, Дб | 62 | 60
5. | Разрешение изображения, пиксели | 720 х 576 / 1920 х 1080 | 1920 х 1080
6. | Горизонтальное разрешение | 1000 линий, – 20% | ≥700
7. | Поддержка 2D FULL HD визуализации на основе трехчиповых головок камеры | Наличие | Наличие
8. | Функция захвата изображения/видео | Наличие | Наличие
9. | Входное напряжение блока основного | 100–240 В | 100-240 В
10. | Частота входного напряжения блока основного,Гц | 50/60 | 50/60
11. | Потребляемая мощность, В·A | 72 | 84-96
12. | Автоматический баланс белого цвета | Наличие | Наличие
13. | Масса блока основного HD3 (кг) 7,0 ± 10% | 7 | 2.2
| Функциональные, технические, качественные (эксплуатационные) характеристики, единицы измерения | Головка видеокамеры, вариант исполнения HD3 РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Karl Storz 1. Видеоголовка эндоскопическая, вариант исполнения: IMAGE1 S H3-Z Страна происхождения товара: Германия, Соединенные Штаты Америки
1 | Тип видеокамеры, цифровая | Наличие | Наличие
2 | Тип матрицы видеокамеры CMOS 1\3 | CMOS 1\3 | CCD
3 | Фокусное расстояние, мм | 14-30 | 14-30
4 | Коэффициент оптического масштабирования | 2.14 | 2
5 | Формат изображения | 16:09 | 16:09
6 | Матрица датчика изображения | 3 CMOS | 1х1/3”
7 | Размер изображения, пикселей | 1920х1080 | 1920х1080
8 | Частота регенерации изображения, Гц | 50 Гц / 59,94 Гц | 50/60
9 | Контроль экспозиции | Наличие | Наличие
10 | Внешнее управление | Наличие | Наличие
11 | Степень защиты от воздействия воды | IPX7 | IPX7
12 | Отношение сигнал/шум, Дб | 62 | 60
13 | Масса головки видеокамеры, г | 235 | 270
14 | Длина кабеля, см | 290±50 | 300
15 | Кнопки управления головке видеокамеры, шт. | 3 | 3
16 | Кнопка записи изображения на головке видеокамеры | Наличие | Наличие
17 | Возможность управления масштабированием с головки видеокамеры | Наличие | Наличие
18 | Возможность фокусировки с головки видеокамеры | Наличие | Наличие
Комплект поставки:
| Блок основной, вариант исполнения HD3, шт. | 1
| Головка видеокамеры, вариант исполнения HD3, шт. | 1
| Кабель питания, шт. | 1
| Кабель DVI, 1 шт. | 1
| Предохранитель Time-Lag 250V 1.6A CER D5x20 (T1.6AH250V), шт. | 2
| Кабель S-VIDEO, шт. | при необходимости 1
| Кабель SDI , шт. | при необходимости 1
| Кабель заземления, шт. | при необходимости 1
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1
| Инструкция по эксплуатации краткая, шт | 1
| Функциональные, технические, качественные (эксплуатационные) характеристики, единицы измерения | Источник света эндоскопический HB200L, РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Источник холодного света power LED 300 Страна происхождения Федеративная Республика Германия, товарный знак KarlStorz (Источник света эндоскопический, с питанием от сети)
1 | Питаемое от сети переменного тока устройство, которое обеспечивает свет высокой интенсивности, часто называемый холодным светом, для обзора хирургических полей и полостей тела при использовании жестких или гибких эндоскопов, например, лапароскопов, гастроскопов и их комплектующих. Предусматривает источник света через волоконно-оптический кабель, соединяющий это устройство с эндоскопом и местом наблюдения/интервенции, сводя к минимуму нагревание ткани. | наличие | наличие
2 | Время работы, часов | 20000 | 30000
3 | Цветовая температура (по шкале Кельвина) | 3 000 – 7 000 | 6000 К
4 | Тип источника света | белый (дневной), LED | Светодиодный (LED)
5 | Выходной световой поток (лм) , номинальное излучение | 1200 -10% | 2100
6 | Управление | с помощью кнопок на передней панели блока управления | Сенсорный TFT дисплей
7 | Индикатор яркости источника света на передней панели блока управления | наличие | наличие
8 | Регулировка яркости, уровней | 14 | 10
9 | Шаг регулировки яркости | 1 | 1
10 | Входное напряжение блока основного , В | 100–240 | 100-240
11 | Частота входного напряжения блока основного, Гц | 50/60 | 50/60
12 | Потребляемая мощность , В.А | 192 | 175
13 | Предохранители | наличие | Наличие
14 | Возможность подсоединения световодов различных производителей | Наличие | Наличие
15 | Масса блока основного, кг | 6 | 8.6
|  | Видеосистема эндоскопическая, серии HD3, Кабель световодный эндоскопический ø 4,8X3000 Mindray, РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Оптиволоконный световодный кабель, Страна происхождения Федеративная Республика Германия, товарный знак KarlStorz
1 | Диаметр световодного пучка, мм | 4.8 | 4.8
2 | Длина, см | 300 | 250
3 | Особо термостойкий | Наличие | Наличие
4 | Безопасный замок | Наличие | Наличие
|  | Видеосистема эндоскопическая, серии HD3, Кабель световодный эндоскопический ø3,5X3000 Mindray, РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Оптиволоконный световодный кабель, Страна происхождения Федеративная Республика Германия, товарный знак KarlStorz
1 | Диаметр световодного пучка, мм | 3.5 | 3.5
2 | Длина, см | 300 | 230
3 | Особо термостойкий | Наличие | Наличие
4 | Безопасный замок | Наличие | Наличие
Комплект поставки:
| Блок основной HB200L, шт. | 1
| Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5X20 (T3.15AH250V), шт. | 2
| Кабель питания, шт. | 1
| Кабель интерфейса последовательного управления, шт. | при необходимости 1
| Кабель заземления, шт. | при необходимости 1
| Адаптер/переходник для кабеля световодного (для OLIMPUS), шт. | при необходимости 1
| Кабель световодный эндоскопический ø 3,5X3000, шт. | при необходимости 1
| Кабель световодный эндоскопический ø 4,8X3000, шт. | при необходимости 1
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1
| Инструкция по эксплуатации краткая, шт. | 1
| Руководство по эксплуатации краткое (Световод универсальный), шт. | при необходимости 1
| Функциональные, технические, качественные (эксплуатационные) характеристики, единицы измерения | Монитор LCD, вариант исполнения, Монитор LCD 27", РУ № РЗН 2021/14405 от 25.05.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Монитор жидкокристаллический цветной эндоскопический "Эйнштейн Вижн" (Einstein Vision) 3D Full HD
1 | Видеомонитор для эндоскопии | Наличие | Наличие
2 | Размер ЖК-экрана, Дюйм | 27 | 27
3 | Видеомонитор эндоскопический | Наличие | Наличие
4 | Тип монитора | TFT, ЖК, цветной | TFT
5 | Разрешение экрана, точек | 1920 x 1080 | 1920 x 1080
6 | Стандарт изображения | Full HD | Full HD
7 | Частота обновления, Гц | 60 | 60
8 | Срок службы подсветки, часов | 50000 | 40000
9 | Уровень контраста (тип.) | 1000:1 | 1000:01
10 | Яркость, кд/м2 | 700 | 900
11 | Видеовходы | VGA/ DVI / SDI / CVBS / S-VIDEO / YPbPr / RGB | DVI-I and 3G-SDI (поддерживая VGA/RGB/SoG)
12 | Угол обзора по горизонтали, градус | 178 | 178
13 | Угол обзора по вертикали, градус | 178 | 178
14 | Вес, кг | 8 | 8.9
15 | Потребляемая мощность, В·А | 120 ВА | 81 Вт
Комплект поставки:
| Монитор LCD (с пьедесталом) | 1
| Кабель питания (вилка типа I) | 2
| Кабель питания (вилка типа E/F), 1 шт | 1
| Адаптер, шт. | 1
| Кабель заземления (для монитора), шт. | 1
| Кабель S-VIDEO, 1 шт. | 1
| Кабель BNC, 1 шт. | при необходимости 1
| Кабель DVI, 1 шт. | при необходимости 1
| Руководство по эксплуатации (на диске), 1 шт. | 1

## HS-50F Инсуффлятор
|  | Инсуффлятор HS-50F РУ РЗН 2021/14936 от 30.07.2021 Производитель: Нанкин Майндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | Инсуффлятор СО2, модель ENDOFLATOR 50, с принадлежностями "Карл Шторц СЕ и Ко. КГ", Германия
1 | Назначение: показано к применению для нагнетания газа в брюшную полость при малоинвазивном лапароскопическом хирургическом вмешательстве с целью образования пневмоперитонеума и обеспечения тем самым пространства и обзора. | Наличие | Наличие
2 | Минимальное поддерживаемое давление, мм.рт.ст. | 1 | 1
3 | Максимальное поддерживаемое давление, мм.рт.ст. | 30 | 30
4 | Минимальная скорость подачи газа, л/мин | 0.1 | 0
5 | Максимальная скорость подачи газа, л/мин | 50 | 50
6 | Максимальный поток газа, л/мин. | 50 | 50
7 | Потребляемая мощность, Вт (или ВА) | 84 ВА | 230 Вт
8 | Входное давление, МПа | 16 | 10
9 | Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интраабдоминального давления | Наличие | Наличие
10 | Визуальная и акустическая предупредительная сигнализация | Наличие | Наличие
11 | Индикация фактического показателя интраабдоминального давления | Наличие | Наличие
12 | Индикация фактического расхода газа в л/мин | Наличие | Наличие
13 | Трубка низкого давления, для системы централизованной подачи СО2 | Наличие | Наличие
14 | Трубка высокого давления | Наличие | Наличие
15 | Функция обогрева | Наличие | Наличие
16 | Функция отведения углекислого газа | Наличие | Опционально с S-Pilot
17 | Сенсорный цветной экран | Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей (aSi TFT) | Сенсорный
18 | Размер (диагональ), дюйм | 7 | 7
19 | Разрешение, пиксели | 800 (RGB) х 480 | Нет данных
20 | Габаритные размеры основного блока, (Длина х Ширина х Высота) мм | 380 х 350 х 141 | 305 x 315х 164
21 | Масса основного блока, кг | 9.5 | 7.8
22 | Уровень звукового давления, Дб | 59-75 дБ (A) | 70
23 | Уровень шума основного блока инсуффлятора (при нормальной работе инсуффлятора, без учёта уровня шума звуковых сигналов) | не более 45 дБ | Нет данных
24 | Режимы работы | 5 режимов:Детский, Взрослый, Бариатрический, для работы в забрюшинном пространстве, пользовательский | 2 режима: hight flow/sensitive
Комплектация:
| Блок основной HS-50F, шт | 1
| Кабель питания, шт | 1
| Фильтр, шт | Не более 20
| Трубка инсуффлятора нагревательная, шт | 1
| Трубка пневмоперитонеальная многоразовая, шт | 1
| Трубка всасывающая многоразовая, шт | 1
| Разъем прямого подключения 22-10 многоразовый, шт | Не более 10
| Соединитель Y, 600 Bards, 3/8”ID, PP, шт | Не более 10
| Предохранитель Time-Lag 250V, шт | Не более 2
| Ключ гаечный, шт | 1
| Руководство по эксплуатации, шт | 1
| Краткое справочное руководство, шт | 1

## Лапароскоп серии М
|  | Лапароскоп серии M, вариант исполнения M01030A, РУ №РЗН 2021/14928 от 30.07.2021 Производитель: Нанкин Миндрэй Био-Медикал Электроникс, Китай | 26003ВА Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм. Производитель: «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ»
1 | Эндоскоп с жесткой вставляемой частью, который используется для визуального исследования и лечения брюшной/забрюшинной полости и ее органов. Вводится через надрез в брюшной стенке (ниже пупка) во время лапароскопии. Анатомические изображения передаются пользователю через систему оптических линз или волоконно-оптический кабель. Брюшную стенку растягивают с помощью специального устройства растяжения газом, чтобы создать пространство для обзора и работы хирурга. Используется для диагностики/лечения болей в области живота и таза, внематочной беременности, кист яичника, аппендицита, для стерилизации женщин. | наличие | наличие
2 | Длина рабочей части,мм | 321 | 310
3 | Диаметр, мм | 10 | 10
4 | Поперечное сечение рабочей части, мм | 10 | 10
5 | Вид в зависимости от угла наблюдения | проградного наблюдения | передне-бокового видения
6 | Угол между оптической осью лапароскопа и оптической осью разъема для подключения световодного кабеля: | 90 | 90
7 | Угол поля зрения (º) | 80 | 80
8 | Угол направления наблюдения, (º) | 30 | 30
9 | Глубина резкости объектива, мм | 3-200 | 3-100
10 | Совместимость со световодным кабелем типа Karl Storz, Richard Wolf | Наличие | Наличие
11 | Встроенный фиброволоконный световод | Наличие | Наличие
12 | Стерилизация в автоклаве | Наличие | Наличие
13 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие | Наличие
14 | Система цветового кодирования | Наличие | Наличие
Комплект поставки:
| Лапароскоп, диаметр 10 мм, 30º, Mindray HT, шт. | 1
| Переходник/Адаптер для соединения со световодным кабелем типа Richard Wolf, шт. | 1
| Переходник/Адаптер для соединения со световодным кабелем типа Karl Storz, шт. | 1
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1